Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do budynków i obiektów Związku Międzygminnego "Nida 2000" w okresie 01.07.2013r.-31.12.2014r.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

1. Obiekty i budynki Zamawiającego (taryfa C11, C21)

| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Nr | Kod | Poczta | Numer ewidencyjny | Numer licznika | Moc umowna [kW] | Taryfa zakupu energii | Taryfa dystrybucji energii | Szacunkowe zużycie energii [kWh] 01.07.2013-31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strefa całodobowa |
| 1. | Przepompownia Ścieków | Biskupice | dz. 147/3 | - | Biskupice | 16-113 | 15355849 | 9 | C11 | C11 | 630 |
| 2. | Wodociąg | Modrzany |  | - | Modrzany | 16-105 | 96977131 | 24 | C11 | C11 | 26210 |
| 3. | Przepompownia Ścieków | Sokołowice | dz. 469 | - | Sokołowice | 16-100 | 13127209 | 7 | C11 | C11 | 1064 |
| 4. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 436/2 | - | Jaksice | 16-99 | 9963874 | 6 | C11 | C11 | 2720 |
| 5. | Przepompownia Ścieków | Sokołowice | dz. Nr 572/2 | - | Sokołowice | 16-98 | 12459828 | 6 | C11 | C11 | 504 |
| 6. | Przepompownia Ścieków | Podgaje | dz. Nr 9/3 | - | Podgaje | 16-97 | 15008641 | 7 | C11 | C11 | 628 |
| 7. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 655/2 | - | Jaksice | 16-96 | 13552108 | 6 | C11 | C11 | 180 |
| 8. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 449/2 | - | Jaksice | 16-95 | 14200643 | 6 | C11 | C11 | 1928 |
| 9. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 412/2 | - | Jaksice | 16-94 | 13382601 | 6 | C11 | C11 | 1910 |
| 10. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 407/8 | - | Jaksice | 16-93 | 15041850 | 6 | C11 | C11 | 1226 |
| 11. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 287/1 | - | Jaksice | 16-92 | 12675265 | 6 | C11 | C11 | 394 |
| 12. | Przepompownia Ścieków | Jaksice | dz. Nr 274/2 | - | Jaksice | 16-91 | 12381250 | 6 | C11 | C11 | 884 |
| 13. | Przepompownia Ścieków | Dolany | dz. Nr 156/2 | - | Dolany | 16-90 | 12815231 | 6 | C11 | C11 | 236 |
| 14. | Przepompownia Ścieków P7 | Książnice Wielk. |  | - | Książnice Wielk. | 16-89 | 14276061 | 6 | C11 | C11 | 362 |
| 15. | Przepompownia Ścieków P6 | Zagaje |  | - | Zagaje | 16-88 | 14276043 | 6 | C11 | C11 | 828 |
| 16. | Przepompownia Ścieków P5 | Wroczków |  | - | Wroczków | 16-87 | 14940970 | 6 | C11 | C11 | 2808 |
| 17. | Przepompownia Ścieków P4 | Wroczków |  | - | Wroczków | 16-86 | 14276001 | 6 | C11 | C11 | 2378 |
| 18. | Przepompownia Ścieków P3 | Książnice Wielk. |  | - | Książnice Wielk. | 16-85 | 14276064 | 6 | C11 | C11 | 1422 |
| 19. | Przepompownia Ścieków P2 | Książnice Wielk. |  | - | Książnice Wielk. | 16-84 | 14276083 | 6 | C11 | C11 | 2428 |
| 20. | Przepompownia Ścieków P1 | Modrzany |  | - | Modrzany | 16-83 | 14276063 | 6 | C11 | C11 | 4876 |
| 21. | Przepompownia Ścieków | Podgaje |  | - | Podgaje | 16-82 | 90912049 | 6 | C11 | C11 | 2 |
| 22. | Przepompownia Ścieków | Witów, Słup 23 | 1 | - | Witów | 16-81 | 14553535 | 6 | C11 | C11 | 718 |
| 23. | Przepompownia Ścieków | Witów, Słup 32 | 1 | - | Witów | 16-80 | 14553464 | 6 | C11 | C11 | 1298 |
| 24. | Przepompownia Ścieków | Witów, Słup 15 | 4 | - | Witów | 16-79 | 14553459 | 6 | C11 | C11 | 7380 |
| 25. | Przepompownia Ścieków | Witów, Słup 29 | 2 | - | Witów | 16-78 | 14553501 | 6 | C11 | C11 | 2792 |
| 26. | Hydrofornia | Witów |  | - | Witów | 16-77 | 29660716 | 4 | C11 | C11 | 14 |
| 27. | Przepompownia Ścieków | Włostowice |  | - | Włostowice | 16-76 | 14890812 | 15 | C11 | C11 | 6550 |
| 28. | Przepompownia Ścieków | Książnice Małe |  | - | Książnice Małe | 16-75 | 14889843 | 15 | C11 | C11 | 612 |
| 29. | Przepompownia Wody | Zagaje Modrzańskie |  | - | Zagaje Modrzańskie | 16-73 | 15355903 | 24 | C11 | C11 | 11952 |
| 30. | Pompownia P1 Zbiornik Wod | Rogów Górny |  | - | Rogów Górny | 16-652 | 95759506 | 24 | C11 | C11 | 87249 |
| 31. | Pompownia Wodociągowa | Łapszów | dz. Nr 2 | - | Łapszów | 16-714 | 97724478 | 40 | C11 | C11 | 6823 |
| 32. | Pompownia Wodociągowa | Gorzków | dz. Nr 53/1 | 28-500 | Gorzków | 060111000004 | 11068006 | 7 | C11 | C11 | 30 |
| 33. | Pompownia P3 Zbiornik Wod | Siedliska |  | 32-130 | Koszyce | 060111000003 | 2932806 | 6 | C11 | C11 | 979 |
| 34. | Przepompownia ścieków PS 15-Siedliska | Siedliska | dz. 323 | - | Koszyce | 16-130 | 11126046 | 20 | C11 | C11 | 1800 |
| 35. | Przepompownia ścieków PS 14-Siedliska | Siedliska | dz 285/2 | - | Koszyce | 16-129 | 15066554 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 36. | Przepompownia ścieków PS 13-Siedliska | Siedliska | dz. 201/2 | - | Koszyce | 16-127 | 14527751 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 37. | Przepompownia ścieków PS 11A-Piotrowice | Piotrowice | dz. 601/2 | - | Koszyce | 16-126 | 12749005 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 38. | Przepompownia ścieków PS 11-Piotrowice | Piotrowice | dz. 352/1 | - | Koszyce | 16-125 | 12622753 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 39. | Przepompownia ścieków PS 10A-Piotrowice | Piotrowice | dz. 393/4 | - | Koszyce | 16-124 | 15355796 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 40. | Przepompownia ścieków PS 10-Piotrowice | Piotrowice | dz. 75/2 | - | Koszyce | 16-123 | 15355857 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 41. | Przepompownia ścieków PS 9A-Przemyków | Przemyków | dz. 274/3 | - | Koszyce | 16-122 | 13131579 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 42. | Przepompownia ścieków PS 9-Przemyków | Przemyków | dz. 362/3 | - | Koszyce | 16-121 | 14250768 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 43. | Przepompownia ścieków PS 8-Rachwałowice | Rachwałowice | dz. 461/2 | - | Koszyce | 16-120 | 13879795 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 44. | Przepompownia ścieków PS 6-Rachwałowice | Rachwałowice | dz. 90/2 | - | Koszyce | 16-119 | 14199990 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 45. | Przepompownia ścieków PS 5A-Filipowice | Filipowice | dz. 21/2 | - | Koszyce | 16-118 | 13559685 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 46. | Przepompownia ścieków PS 5-Rachwałowice | Rachwałowice | 184/2 | - | Koszyce | 16-114 | 14527143 | 6 | C11 | C11 | 1800 |
| 47. | Przepompownia Ścieków PP-20 K | Jaksice |  | - | Jaksice | 16-107 | 95647813 | 24 | C11 | C12b | 13986 |
| 48. | Przepompownia Ścieków PP-18 K | Morsko |  | - | Morsko | 16-106 | 95647812 | 24 | C11 | C12b | 580 |
| 49. | Przepompownia Wody | Witów |  | - | Witów | 16-74 | 13171207 | 19 | C11 | C12b | 5434 |
| 50. | Przepompownia Ścieków PP-17 K | Morsko |  | - | Morsko | 16-110 | 95758959 | 50 | C21 | C22b | 3542 |
| 51. | Oczyszczalnia Ścieków | Włostowice |  | - | Włostowice | 16-109 | 95759483 | 85 | C21 | C22b | 196924 |
| 52. | Hydrofornia | Witów |  | - | Witów | 16-108 | 95759513 | 42 | C21 | C22a | 1872 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele obiektów administracji publicznej w taryfach C11, C21 w okresie                            od 01.07.2013r. do 31.12.2014 r. wynosi:

- strefa całodobowa: 425.753 kWh